|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Bosna i Hercegovina](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Federacija Bosne i Hercegovine](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Bosansko-podrinjski kanton Goražde](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Općina Pale](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Općinsko vijeće](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)** |  | **[Bosnia and Herzegovina](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Federation of Bosnia and Herzegovina](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Bosnian-Podrinje Canton of Goražde](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Municipality of Pale](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)****[Municipal Council](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)** |

[Broj: 02-04-74/25](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)

[Prača: 08.04.2025. godine](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5Cxp%5C%5CMy%20Documents%5C%5CDownloads%5C%5CPonuda%20za%C5%A1tita%20Pra%C4%8Da.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc147296195)

Na osnovu člana 33. stav 5. Zakona o vodama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 6/10), člana 24. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07, 11/08 i 6/13) i člana 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22), Općinsko vijeće Pale na svojoj **V** redovnoj sjednici održanoj dana **08.04.2025.** godine, **d o n o s i**

**O D L U K U**

**O ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIM MJERAMA SA IZVORIŠTA „DONJA ČEMERNICA“**

1. **OPĆE ODREDBE**

**Član 1.**

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće Donja Čemernica (u daljem tekstu: Izvorište), sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošača na dijelu Općine Pale, tj. MZ Hrenovica i gravitirajućih naselja, veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere i režimi zaštite, nadzor nad sprovođenjem ove odluke, kaznene odredbe i druga pitanja od interesa za sprovođenje sanitarne zaštite izvorišta.

**Član 2.**

Izvorište Donja Čemernica locirano je jugo-istočno od centra MZ Henovica u blizini naseljenog mjesta Donja Čemernica oko 4,5 km uzvodno od ušća vodotoka Čemernica u rijeku Praču, desnu pritoku rijeke Drine.

**Član 3.**

Zaštita Izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrđeni u skladu sa lokalnim uslovima, na osnovu provedenih istražnih radova, analiza i stručnog elaborata.

**Član 4.**

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zaštite voda Izvorišta od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

**Član 5.**

Urbanističko uređenje prostora, privredne, poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo na način i u mjeri koji su utvrđeni ovom odlukom.

Privredna društva, kantonalni i općinski organi uprave, druga pravna lica i građani dužni su pridržavati se odredbi ove Odluke i primjenjivati propisane mjere zaštite.

1. **ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNE MJERE**

**Član 6.**

U skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("Službene novine Federacije BiH", broj: 88/12), izvorište „Donja Čemernica“ predstavlja izvorište podzemnih voda u kraškoj izdani.

 Za izvorište „Donja Čemernica“ utvrđuju se tri zone sanitarne zaštite, i to:

1. I zaštitna zona – zona sa najstrožijim zabranama i ograničenjima;
2. II zaštitna zona – zona sa strogim zabranama i ograničenjima;
3. III zaštitna zona – zona sa umjerenim zabranama i ograničenjima;

**I ZAŠTITNA ZONA –** **ZONA SA NAJSTROŽIJIM ZABRANAMA I OGRANIČENJIMA – ZONA IZVORIŠTA**

**Član 7.**

Područje I zaštitne zone obuhvata prostor oko vodozahvatnog objekta koje ima funkciju sprječavanja neposrednog fizičkog oštećenja ili zagađenja.

Granica I zaštitne zone podudara se sa postojećom ogradom oko vodozahvatnih objekata, a leži 2-5 metara od ivica/ zidova objekta kaptaže. Ukupna površina I zaštitne zone iznosi 100 m2.

**Član 8.**

Područje I zaštitne zone, kao uostalom i sve zone zaštite se nalazi na prostoru Općine Pale FBiH.

Općina Pale FBiH će u skladu sa važećim propisima o eksproprijaciji regulisati pitanje imovinsko-pravnih odnosa sa eventualnim vlasnicima zemljišta na području I zaštitne zone u dijelu koji se odnosi na njen kompletan prostor kao i pravo korištenja pristupa do nje, ukoliko isto nije urađeno do sada.

**Član 9.**

Na području I zaštitne zone nalaze se slijedeći objekti:

1. vodozahvatni objekat, kaptažna armirano- betonska građevina koja se sastoji od krilnih zidova, kaptažne galerije, sabirnog bazena sa pumpnom stanicom i elektro- ormarićem, te potrebnim cijevnim razvodom uz odgovarajuću hidro- mehaničku opremu i zatvarače;
2. okno za smještaj zatvarača;
3. ograda sa ulaznom kapijom.

Pored objekata iz prethodnog stava ovog člana, na području I zaštitne zone mogu se, uz primjenu potrebnih mjera zaštite, nalaziti vodozahvatni objekti - bunari, kaptažne građevine, rezervoari, pumpne stanice, pogonske zgrade, prilazni i unutrašnji putevi i drugi objekti neophodni za rad sistema vodosnabdijevanja.

**Član 10.**

Vodoprivredni i drugi objekti iz člana 9. ove Odluke i njima pripadajuća oprema u ustupljeni su su na korištenje i održavanje JKP «PRAČA» u Prači, koje gazduje cjelovitim sistemom javnog vodosnabdijevanja na prostoru Općine. Uz ove objekte, u nadležnosti JKP «PRAČA» su i kaptažni objekti na drugim lokalitetima kao i objekti za transport i akumuliranje voda kao i distributivna mreža.

Općina Pale FBiH je nadležna za sprovođenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom odlukom na području I zaštitne zone.

**Član 11.**

Područje I zaštitne zone je zaštićeno od neovlaštenog pristupa ogradom, kao i drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

Ograda iz prethodnog stava ovog člana izvedena je na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na područje I zaštitne zone.

**Član 12.**

I zaštitna zona je na odgovarajući način obilježena, što uključuje naziv izvorišta i zaštitne zone, naziv JKP «PRAČA», broj dežurnog telefona za hitne slučajeve i upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa.

**Član 13.**

Pristup na područje I zaštitne zone dozvoljen je samo ovlaštenim osobama, što uključuje zaposlenike JKP «PRAČA» koji stalno ili povremeno rade na objektima unutar ove zone i nadležnim inspekcijskim organima u toku vršenja redovnih ili vanrednih kontrola ove zone, nadležnim iz Komunalnog preduzeća, kao i drugim licima uz posebno odobrenje Općine Pale FBiH.

Sva lica iz prethodnog stava ovog člana moraju posjedovati odgovarajuće propusnice kako bi mogla pristupiti prostoru I zaštitne zone.

**Član 14.**

Lica koja stalno ili povremeno rade na objektima unutar I zaštitne zone moraju biti podvrgnuta periodičnim liječničkim pregledima, u skladu sa odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.

**Član 15.**

Na području I zaštitne zone izvorišta, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem vodozahvatnog objekta. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanja vodozahvatnog objekta ne smiju štetno djelovati na izvorište.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, JKP «PRAČA» dužan je da zemljište u I zaštitnoj zoni zasije travom i rastinjem plitkog i vezanog korjenja, pri čemu je najstrožije zabranjena upotreba prirodnog ili vještačkog đubriva, hemijskih sredstava za zaštitu bilja, kao i drugih agrotehničkih sredstava.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, dozvoljeno je provođenje instalacija u funkciji normalnog rada objekata za vodosnabdijevanje, i u tom slučaju je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjima potrebno osigurati da te instalacije ne mogu direktno ugroziti izvorište.

**II ZAŠTITNA ZONA – ZONA SA STROGIM ZABRANAMA I OGRANIČENJIMA**

**Član 16.**

Područje II zaštitne zone obuhvata prostor od granice I zaštitne zone do vanjske granice II zaštitne zone.

Vanjska granica granica druge zaštitne zone se na sjeverozapadu pruža od izvora "Donja Čemernica" jugozapadnim padinama brda Drecun kotom 1250 sve do iznad Bogune odakle povija prema sjeveru u dužini oko 1 km do sastavka tri puta. Od sastavka tri puta povija prema jugoistoku šumskim putem do ispod sjeveroistočne strane brda Pleće odakle se postepeno spušta do izvora "Donja Čemernica".

Ukupna površina sliva II zaštitne zone iznosi oko 1.13 km2.

**Član 17.**

Na području druge zaštitne zone zabranjeno je izvođenje radova, izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode izvorišta "Donja Čemernica", a naročito:

* Izgradnja novih urbanih naselja,
* Proširenje postojećih urbanih naselja,
* Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke jame),
* Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene,
* Izvođenje ili obavljanje bili kakvih aktivnosti koje izazivaju ili pospješuju eroziju tla
* Iskopi u vodonosnom sloju,
* Vađenje materijala iz vodotoka,
* Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala,
* Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva,
* Izvođenje istražnih radova za, mineralne vode, kao i druge materije koje mogu ugroziti kvalitetu vode na izvorištu,
* Transformatorske stanice,
* Izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih groblja,
* Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno funkcioniranje objekata vodozahvatnog područja,
* Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda,
* Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda,
* Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada,
* Izgradnja i rad sanitarnih deponija,
* Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda,
* Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada,
* Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine,
* Površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i preradu sirovina i jalovine,
* Pogoni metalne industrije,
* Pogoni kemijske industrije,
* Pogoni gumarske industrije,
* Pogoni industrije papira i celuloze,
* Pogoni kožarske industrije,
* Pogoni prehrambene industrije,
* Skladištenje svih industrijskih sirovina i kemikalija opasnih za vodu,
* Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu,
* Izgradnja i rad industrijskih kanalizacijskih sistema,
* Izgradnja i rad postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda,
* Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda,
* Izgradnja autocesta i cesta rezerviranih za motorni saobraćaj,
* Izgradnja depoa za teška vozila,
* Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala,
* Izgradnja željezničkih pruga, ranžiranih stanica i terminala,
* Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju,
* Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitetu vode,
* Cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija,
* Izgradnja nadzemnih ili podzemnih spremnika,
* Izgradnja pretakališta,
* Izgradnja benzinskih stanica uz prometnice,
* Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih domaćinstava,
* Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja,
* Deponiranje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva,
* Intenzivna ispaša stoke,
* Napajanje stoke iz površinskih vodotoka,
* Skladištenje đubriva i pesticida,
* Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticide, herbicida i insekticida,
* Navodnjavanje prečišćenim otpadnim vodama,
* Nekontrolirana sječa šume,
* Korištenje plovnih sredstava sa unutrašnjim sagorijevanjem.

**Član 18.**

Izuzetno od odredaba iz čl. 17. ove Odluke, na području II zaštitne zone dozvoljava se rad postojećih privrednih subjekata, te postojećih rekreacionih objekata nakon što se kroz usko specijalističku studiju utvrde načini rada i mjere sanacije negativnih uticaja na izvorište.

Privredni subjekti iz prethodnog stava ovog člana ne mogu proširivati vrstu i obim svoje djelatnosti na stanje zatečeno u trenutku donošenja ove Odluke.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su pridržavati se odredbi ove Odluke i primjenjivati propisane mjere zaštite.

U II zaštitnoj zoni trenutno ne egzistira ni jedan privredni subjekt.

**Član 19.**

Na području II zaštitne zone mogu ostati već postojeći stambeni i vikend objekti, kao i individualni objekti za uzgoj stoke i peradi.

Na objektima iz prethodnog stava dozvoljeni su radovi usmjereni na tekuće održavanje, a u skladu sa uslovima definisanim aktom o građenju, izdatim od strane nadležnog organa.

Sanitarne otpadne vode iz objekata na području II zaštitne zone iz stava 1. ovog člana moraju se prikupljati i transportovati propisno projektovanim i izvedenim kanalizacionim sistemom. Kanalizacioni sistem mora biti vodonepropustan na području II zaštitne zone.

U slučajevima kada se ne vrši prečišćavanje prikupljenih sanitarnih otpadnih voda iz prethodnog stava ovog člana, sanitarne otpadne vode moraju se ispustiti izvan područja zaštitnih zona izvorišta "Donja Čemernica".

**III ZAŠTITNA ZONA – ZONA SA UMJERENIM ZABRANAMA I OGRANIČENJIMA**

**Član 20.**

Područje III zaštitne zone obuhvata prostor od vanjske granice II zaštitne zone do hidrogeološke (podzemne) vododijelnice slivnog područja izvorišta "Donja Čemernica".

Granica III zaštitne zone se na sjeverozapadu pruža iznad brda Drecun sve do iznad sela Brojnići. Od sela Brojnići povija prema sjeveroistoku do Paljika (k.1096 m) odakle se dalje pruža prema jugoistoku do ispod sjeveroistočne strane brda Pleće gdje se spaja sa II zaštitnom zonom izvorišta "Donja Čemernica".

Površina III zaštitne zone izvorišta "Donja Čemernica" je oko 1,21 km2.

**Član 21.**

Na području III zaštitne zone izvorišta zabranjuje se izvođenje radova, izgradnja objekata i obavljanje aktivnosti kojima se mogu zagaditi vode, a naročito:

* + Iskopi u vodonosnom sloju,
	+ Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala,
	+ Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodo-snabdijevanja, a koji mogu poremetiti kompoziciju vodonosnih slojeva,
	+ Manevarski i vojni poligoni,
	+ Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda,
	+ Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpad,
	+ Izgradnja i rad sanitarnih deponija,
	+ Izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu i zemni gas,
	+ Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari,
	+ Rafinerije,
	+ Pogoni kemijske industrije,
	+ Nuklearne elektrane,
	+ Skladištenje industrijskih sirovina i kemikalija opasnih za vodu,
	+ Skladištenje i deponiranje radio-aktivnih tvari i otpada,
	+ Deponije industrijskog otpada opasnog za kvalitete vode na izvorištu,
	+ Ispuštanje ili akumuliranje neprečišćenih industrijskih otpadnih i rashladnih voda,
	+ Izgradnja depoa za teška vozila,
	+ Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju,
	+ Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitetu vode,
	+ Nadzemni ili podzemni spremnici,
	+ Pretakališta,
	+ Skladištenje đubriva i pesticida,
	+ Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih, đubriva, stajnjaka, pesticide, herbicida i insekticida,
	+ Navodnjavanje prečišćenim otpadnim vodama,
	+ Nekontrolirana sječa i krčenje šume.
1. **IZVORI I NAČIN FINANSIRANJA**

**Član 22.**

Sredstva potrebna za finansiranje provođenja ove Odluke se obezbijeđuju i planiraju budžetom Općine Pale .

1. **NAZIV ORGANA I PRAVNIH LICA NADLEŽNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE**

**Član 23.**

Organi nadležni za provođenje ove Odluke su općinski organi nadležni za vode Općine Pale odnosno JKP «Prača» nadležno za vodosnabdijevanje za područje Općine Pale .

1. **USPOSTAVA POSEBNE KONTROLE**

**Član 24.**

Pošto se radi o specifičnom i relativno malom slivu na kome je nemoguće uspostaviti sve tri zone sanitarne zaštite shodno Pravilniku o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva ("Službene novine Federacije BiH", broj: 88/12), pa je u cilju održavanja kvaliteta voda na izvorištu "Donja Čemernica" potrebno uspostaviti sistem praćenja promjena na slivu koje se ogledaju u:

1. Uspostava sistema monitoringa kvaliteta na slivnom području;
2. Redovne inspekcijske kontrole na slivu.
3. **NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE**

**Član 25.**

Općinski organ uprave nadležan za poslove vodoprivrede vrši upravni nadzor nad provođenjem ove Odluke.

**Član 26.**

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke odnosno nad sprovođenjem režima i mjera zaštite propisanih ovom Odlukom vrše nadležni inspekcijski organi, i to:

1. sanitarna inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim sanitarnim propisima;
2. vodoprivredna inspekcija, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o vodama;
3. komunalna inspekcija, u skladu sa nadležnostima u skladu sa propisima iz ove oblasti;
4. građevinska inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o prostornom uređenju;
5. poljoprivredna inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu;
6. šumarska inspekcija, u skladu sa nadležnostima definisanim Zakonom o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
7. **KAZNENE ODREDBE**

**Član 27.**

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne provodi Odluku o zaštiti izvorišta iz člana 204. stav 1. tačka 10. Zakona o vodama Federacije BiH (Sl. novine „Federacije BiH“, broj 70/06).

**Član 28.**

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako se ne pridržava odredbi člana 205. Zakona o vodama Federacije BiH (Službene novine FBiH, br.70/06).

**Član 29.**

Novčanom kaznom od 100 do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava odredbi člana 206. Zakona o vodama Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, br.70/06).

1. **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 30.**

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog na kome su prikazane granice zona sanitarne zaštite izvorišta.

**Član 31.**

Na području I, II i III zaštitne zone izvršit će se uređenje prostora i provođenje zaštitnih mjera u skladu sa ovom Odlukom i projektom zaštite u roku od jedne godine od dana njenog donošenja.

Općina Pale i JKP «PRAČA» su dužni izvršiti radnje iz čl. 11. i 12. ove odluke u roku od 180 dana od dana njenog donošenja.

Kanalizacioni sistem iz člana 19. ove odluke moraju se izvesti u roku od jedne godine od dana njenog donošenja.

**Član 32.**

Donosioci planskih dokumenata (vodoprivredna osnova, šumsko-privredna osnova) dužni su iste uskladiti sa odredbama ove Odluke, odnosno pristupiti izradi istih u skladu sa ovom Odlukom u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

**Član 33.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Bosansko- podrinjskog kantona».

**PREDSJEDAVAJUĆI**

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

**Dostavljeno**:

1. Službene novine BPK-a Goražde,
2. Općinski načelnik,
3. Općinska služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove, katastar nekretnina, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost,
4. U a/a.